Приложение № 3

к извещению

(форма)

**Техническое задание**

на закупку материалов для текущего ремонта теплотрассы

ООО «Тепло Энерго Сети»

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара. | Коли­чество | Ед. изм. |
| 1 | Труба круглая 57x3.5, стальная, э/с, ГОСТ 10705-80 | 110 | п. м. |
| 2 | Труба круглая 76x4.0, стальная, э/с, ГОСТ 10705-80 | 20 | п. м. |
| 3 | Труба круглая 89x4.0, стальная, э/с, ГОСТ 10705-80 | 250 | п. м. |
| 4 | Труба круглая 102\*4.5, стальная, э/с, ГОСТ 10705-80 | 350 | п. м. |
| 5 | Труба круглая 114x4.5, стальная, э/с, ГОСТ 10705-80 | 60 | п. м. |
| 6 | Труба круглая 159x6.0, стальная, э/с, ГОСТ 10705-80 | 380 | п. м. |
| 7 | Труба круглая 219x6.0, стальная, э/с, ГОСТ 10705-80 | 350 | п. м. |
| 8 | Труба круглая 273x7.0, стальная, э/с, ГОСТ 10705- 80 | 12 | п. м. |

Все товары должны быть надлежащего качества и соответствовать ГОСТУ

Минимальный срок доставки 1 день.

Максимальный срок доставки 90 дней