# Приложение № 3

# к извещению

(форма)

Техническое задание

на закупку материалов для текущего ремонта теплотрассы

ООО «Тепло Энерго Сети»

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование материалов | Един. Измер. | Необходимое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка 30ч6бр – 50 Ру10 | шт. | 3 |
| 2 | Задвижка 30ч6бр – 80 Ру10 | шт. | 6 |
| 3 | Задвижка 30ч6бр – 100 Ру10 | шт. | 8 |
| 4 | Задвижка 30ч6бр – 150 Ру10 | шт. | 6 |
| 5 | Задвижка 30с41нж – 300 Ру16 | шт. | 2 |
| 6 | Компенсатор КСО АРМ 200-16-30 П, DN 200 мм, PN 16 кг/см^2, L–240 мм | шт. | 2 |

Все товары должны быть надлежащего качества и соответствовать ГОСТУ

Минимальный срок доставки 1 день.

Максимальный срок доставки 90 дней

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика (Продавца) по адресу Заказчика: КЧР, г. Карачаевск, ул. Курджиева 1

При поставке товара участник закупки вправе подтвердить российское происхождение товара (ЕАЭС) в целях реализации мер национального режима согласно ПП РФ № 1875. Подтверждением является указание в заявке наименования страны происхождения товара и (при наличии) номера реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра. В случае отсутствия указанных сведений в заявке, товар признается иностранным для целей применения ценовых преференций