# Приложение № 3

# к извещению

(форма)

Техническое задание

на закупку материалов для текущего ремонта теплотрассы

ООО «Тепло Энерго Сети»

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование материалов | Един. Измер. | Необходимое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные Ø57х3 | п/м | 684 |
| 2 | Трубы стальные Ø76х3 | п/м | 142,5 |
| 3 | Трубы стальные Ø89х3 | п/м | 1177 |
| 4 | Трубы стальные Ø108х3.5 | п/м | 542 |
| 5 | Трубы стальные Ø114х4 | п/м | 128 |
| 6 | Трубы стальные Ø159х4 | п/м | 1620 |
| 7 | Трубы стальные Ø219х5 | п/м | 38 |
| 8 | Трубы стальные Ø273х6 | п/м | 24 |
| 9 | Отводы крутозагнутые Ø57мм | шт. | 10 |
| 10 | Отводы крутозагнутые Ø76мм | шт. | 2 |
| 11 | Отводы крутозагнутые Ø89мм | шт. | 12 |
| 12 | Отводы крутозагнутые Ø159мм | шт. | 10 |
| 13 | Отводы крутозагнутые Ø273мм | шт. | 2 |
| 14 | Задвижки стальные Ø50мм | шт | 42 |
| 15 | Задвижки стальные Ø80мм | шт | 50 |
| 16 | Задвижки стальные Ø100мм | шт | 12 |
| 17 | Задвижки стальные Ø150мм | шт | 12 |
| 18 | Парогидроизоляция | м2 | 2250 |
| 19 | Утеплитель | рулон | 136 |
| 20 | Грунтовка | шт | 7 |

Все товары должны быть надлежавшего качества.